**南昌市中心血站一次性采血护理包采购项目采购需求**

1、外型小巧，无需托盘，方便携带，减少废弃物，利于环保。

2、包装规格：每个护理包配有采血垫巾1张，止血带1条，聚氨酯PU膜创口贴1块，折断式一次性消毒棉棒2支。

3、折断式一次性消毒棉棒长度12cm，内含碘伏，2支/包，塑料袋密封包装。有效碘浓度大于0.5%。采血消毒面积达到10×10 cm的要求。必须由生产企业提供产品注册证复印件，有生产企业提供的质量检测报告，折断式一次性消毒棉棒包装袋上有注册证号、生产日期、有效期，且有效期必须与护理包成品有效期相同。

4、聚氨酯PU膜创口贴：聚氨酯PU膜材质，尺寸≥7\*8cm ，300g/㎡敷芯，尺寸3×3cm。具有高防水性能，单片背部隔离膜为双向型撕口，印刷有箭头标示隔离膜撕开方向，方便工作人员带手套操作。提供实物图片并详细说明结构组成。

5、止血带厚度为0.8毫米、无嗅无味的可降解环保复合乳胶，手感柔滑，拉伸长度≥19.6mpa，扯断伸长力≥700%，尺寸≥457mm×25mm×0.80mm,弹力超强。提供该热塑性弹性体（TPE）生产的压脉带第三方CMA检测机构出具的皮肤刺激性和皮肤致敏性符合国家标准的检验报告。

6、无菌垫巾为可降解环保无纺布，尺寸30×30cm，质软透气性好。原材料符合国家一次性使用卫生用品卫生标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章。

7、一次性采血护理包、折断式一次性消毒棉棒须分别取得II类医疗器械产品注册证。

8、按照以上要求提供样品1包。

**技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **调研要求** | **调研响应** | **说明（正/负偏离）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注:本次调研技术需求为核心参数，调研供应商不满足本采购项目核心参数的，甲方有权将此供应商评定为无效响应。**