## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 数量 | 预算单价 | 预算金额
1 | RH血型DEL型分型试剂 | 200/人份 | 80 | 16000
2 | 人类RHD基因分型检测试剂 | 200/人份 | 150 | 30000
合计 |  |  |  | 46000
技术要求
RH血型DEL型分型试剂
1.试剂盒适配荧光定量PCR仪Q5，通过一次荧光定量PCR试验即可直接得到DeL血型结果。 2.试剂盒包含全部试验所需试剂，无需额外订购Tap酶等其它试剂。所需试剂种类少，只需在PCR反应时只加入反应液、DNA和酶混合液即可完成加样。引物试剂预先干燥在孔底，无需手动添加。整个荧光定量PCR实验周期≤2小时。 3.试剂盒应覆盖中国人群常见及已有报道的 DEL 型类别。 4.每孔均添加内标基因，对PCR反应进行全程质控。 5.免费提供产品培训及技术指导。免费提供具有授权使用的自动分析及判读软件，软件可直接使用荧光PCR数据进行分析，并可根据客户的要求自定义报告内容。能及时、免费对基因分型的分析软件进行升级。
人类RHD基因分型检测试剂
1.试剂盒适配荧光定量PCR仪Q5，通过一次荧光定量PCR试验即可直接得到Rh血型结果。 2.试剂盒包含全部试验所需试剂，无需额外订购Tap酶等其它试剂。所需试剂种类少，只需在PCR反应时只加入反应液、DNA和酶混合液即可完成加样。引物试剂预先干燥在孔底，无需手动添加。整个荧光定量PCR实验周期≤2小时。 3.试剂盒应覆盖中国人群常见及已有报道的Rh阳性，缺失型阴性及其它阴性类别。 4.每孔均添加内标基因，对PCR反应进行全程质控。 5.免费提供产品培训及技术指导。免费提供具有授权使用的自动分析及判读软件，软件可直接使用荧光PCR数据进行分析，并可根据客户的要求自定义报告内容。能及时、免费对基因分型的分析软件进行升级。
商务要求
1、乙方所提供的货物必须是原厂原包装最新库存商品，完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求，并确保货物有效使用期≥1/2 产品有效期。
2、根据双方同意采取先到货后付款方式，每批货到 30 个工作日内，乙方提供发票，甲方按供货实际金额支付给乙方货款。
注：投标供应商需承诺响应以上商务要求和技术要求（需盖投标供应商公章）